
Genel Özellikler



• Kişi ortamda bulunduğu sürece lambayı yakar  
• 3 gözlü sensör teknolojisi sayesinde her yönden algılama  
• Açı ayar aparatı sayesinde 180° / 360° ayarlanabilme  
• Sıva üstü kolay montaj  
• Uzaktan kumanda ile ayarlanabilir zaman, lux, mesafe özelliği  
• 32m Algılama mesafesi  
• Geliştirilmiş dijital sinyal işleme yazılımı ve güçlü mikroişlemcisi sayesinde ortam sıcaklığı değişimlerinden, hassasiyet ve parazitlerden etkilenmeyen hatasız algılama  
• Sıcaklık kompanzasyonu ile 4 mevsim kararlı çalışma  
• Algılamayı gösteren ışıklı uyarı